ANEXO Nº 7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICABLES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Las especificaciones técnicas aplicables, son las determinadas por el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000, Normas Técnicas Colombianas ICONTEC y la Norma Sismo Resistente NSR-98 de acuerdo con el proyecto aprobado por la Gobernación del Departamento del Cesar y EMDUPAR S.A. E.S.P.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCION

Las especificaciones técnicas de construcción aplicables, son las determinadas por la Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-98, las correspondientes al Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000, las Normas Icontec y resolución No 560 del 2006, expedida por CORPOCESAR.